Приложения №2

Техническая спецификация

ПАП-тест для скрининговых исследований по диагностике рака шейки матки  с принадлежностями к Диагностическому оборудованию Сэлл Скан 100 А (Cell Scan 100A) в комплекте

|  | Наименование | Характеристика |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 |
|  | ПАП-тест для скрининговых исследований по диагностике рака шейки матки с принадлежностями к Диагностическому оборудованию Сэлл Скан 100 А (Cell Scan 100A) в комплекте | Комплект: - контейнер с фиксирующей жидкостью 15мл -1шт, - мембранный фильтр – 1 шт, - предметное стекло 25*75*1,0мм Cell&Tech Bio - 1шт, - цито щетка - 1шт, - краситель Harris Hemotaxylin – 1мл - краситель EA 50 – 1мл - краситель OG-6 –1мл. Характеристика набора: Сэлл Скан 100А Фиксирующая жидкость (гинекологический) Виала Предупреждение морфологических изменений клеток, Состав: этанол, изопропиловый спирт, вода. Среднее время для считывания около 120 тестов/час, Используемый образец: гинекологические образцы мокроты, ФНА (тонкой иглой), жидкости организма и моча. Диапазон измерения 130-400 мг/дл (3,3-10,3 ммоль/л) Чувствительность Минимальный измеряемый объем: 2мл, Точность Средняя ошибка системы по сравнению с референтным методом CHOD-PAP не применяется, Воспроизводимость Повторяемость: 15 мл Фиксирующая жидкость Сэлл Скан 100А (Гинекологический) Виала может использоваться как минимум 8 раз в течении 6 месяцев, Температурный диапазон для использования теста от +2 до 30 С. Мембранный фильтр Сэлл Скан 100А Специализированный фильтр под размер клетки Облицованное медицинское стекло Сэлл Скан 100А Способность показывать большее количество клеток на клейкой поверхности стекла 75*25*1 (В) мм, Срок годности 2 года, Индивидуальная упаковка Цитощетка Легко удаляется головка щетки, Стерильная Индивидуальная упаковка, Размер 200*21*7 (В) мм, Срок годности: 2 года Краситель Harris Hemotaxylin 1мл на одно исследование (500мл на 500 исследований) Краситель ЕА-50 1 мл на одно исследование (500мл на 500 исследований) Краситель OG-6 1 мл на одно исследование (500мл на 500 исследований) Время окраски: Зависит от протокола окрашивания. Рекомендуется 5 минут для каждых окрашивающих реагентов Срок хранения после первого вскрытия6 на 500 исследований Покровное стекло Срок годности 2 года, индивидуальная упаковка. Бальзам - покрывающая среда, содержащая синтетический клей-500мл Срок хранения после первого вскрытия на 8000 исследований. Срок годности: на момент поставки не менее 12 месяцев |