Утверждаю

Директор

ГКП на ПХВ «ООД»

_________Джариев Н.Н.

Техническая спецификация

Реагенты  с принадлежностями к Диагностическому оборудованию Сэлл Скан 100 и 200 (Сell Scan 100 & 200)

| № лота | Наименование | # Характеристика | Срок поставки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Реагенты с принадлежностями к Диагностическому оборудованию Сэлл Скан 100 и 200 (Сell Scan 100 & 200) | Комплект: - контейнер с фиксирующей жидкостью 17 мл -1шт, - мембранный фильтр – 1 шт, - цито щетка - 1шт, - облицованное медицинское стекло - 1шт - краситель Harris Hemotaxylin – 1мл - краситель EA 50 – 1мл - краситель OG-6 –1мл. - покровное стекло – 1шт. - Бальзам - покрывающая среда, содержащая синтетический клей – 1 капля. - Био-клир – 2,4 мл - Спирт этиловый – 11 мл. Характеристика набора: Сэлл Скан 100 и 200 Фиксирующая жидкость (гинекологический) Предупреждение морфологических изменений клеток, Состав: этанол, изопропиловый спирт, вода. Среднее время для считывания около 120 тестов/час, Используемый образец: гинекологические образцы. Диапазон измерения 130-400 мг/дл (3,3-10,3 ммоль/л) Чувствительность Минимальный измеряемый объем: 2мл, Точность Средняя ошибка системы по сравнению с референтным методом CHOD-PAP не применяется, Воспроизводимость Повторяемость: 15 мл Фиксирующая жидкость Сэлл Скан 100 и 200 может использоваться как минимум 8 раз в течении 6 месяцев, Температурный диапазон для использования теста от +2 до 30 оС, Срок хранения после первого вскрытия 6 месяцев. Срок годности 2 года. Мембранный фильтр (для проведений скрининговых исследовании рака шейки матки, но не для исследования туберкулезного биоматериала), Специализированный фильтр под размер клетки (Предлагать только продукт оригинал, произведенный в соответствии с требованиями международных стандартов и имеющей сертификат о происхождении товара) Облицованное медицинское стекло Способность показывать большее количество клеток на клейкой поверхности стекла 75*25*1 (В) мм, Срок годности 2 года, Индивидуальная упаковка Цитощетка Легко удаляется головка щетки, Стерильная Индивидуальная упаковка, Размер 200*21*7 (В) мм, Срок годности: 2 года Краситель Harris Hemotaxylin 1мл на одно исследование (500 мл на 500 исследований) Краситель ЕА-50 1 мл на одно исследование (500 мл на 500 исследований) Краситель OG-6 1 мл на одно исследование (500 мл на 500 исследований) Время окраски: Зависит от протокола окрашивания. Рекомендуется 5 минут для каждых окрашивающих реагентов. Срок хранения после первого вскрытия на 500 исследований Покровное стекло Срок годности 2 года, индивидуальная упаковка. Бальзам - покрывающая среда, содержащая синтетический клей-500мл Срок хранения после первого вскрытия на 8000 исследований. Био-клир - заменитель ксилола для обезжиривания ткани и клеток при окраске, не повреждающий клетки Спирт Этиловый – 96,6 Срок годности: на момент поставки не менее 12 месяцев Общий срок годности 2 года Предоставить нотариально заверенный сертификат (в соответствие представленных материалов ) | Согласно условиям договора и графика поставки |

Заведующий КДЛ	Усербаева Р.Ч.

Врач лаборант                                                                                                    Джамекова Е.Б.