## Лист1
Приложение №1 Перечень закупаемых товаров
№ | Наименование | краткая характеристика | ед изм | кол-во | цена | сумма
1 | ТТГ – ИФА – БЕСТ РК-ИМН-5№021125 | Набор реагентов для иммуноферментного определения концентрации тиреотропного гормона (ТТГ) в сыворотке (плазме) крови. Диапазон измерения: 0-16 мME/л | набор | 1 | 26300 | 26300
2 | Т3 общий – ИФА – БЕСТ РК-ИМН-5№015448 | Набор реагентов для иммуноферментного определения концентрации общего трийодтиронина в сыворотке крови. Диапазон измерения: 0-9 нмоль/л. Чувствительность: 0,2 нмоль/л. | набор | 1 | 24400 | 24400
3 | Т3 свободный – ИФА – БЕСТ РК-ИМН-5№018326 | Набор реагентов для иммуноферментного определения концентрации свободной фракции трийодтиронина в сыворотке крови. Диапазон измерений: 0-20 пмоль /л. Чувствительность: 0,5 пмоль /л. | набор | 1 | 33800 | 33800
4 | Т4 общий– ИФА – БЕСТ РК-ИМН-5№015486 | Набор реагентов для иммуноферментного определения концентрации общего тироксина в сыворотке крови. Диапазон измерения: 0-400 нмоль/л. Чувствительность: 10 нмоль/л | набор | 1 | 24400 | 24400
5 | Т4 свободный - ИФА-БЕСТ РК-ИМН-5№ измерений:0-80 пмоль/л. Чувствительность: 1 пмоль/л. | Набор реагентов для иммуноферментного определения концентрации свободной фракции тироксина в сыворотке крови. | набор | 1 | 24400 | 24400
6 | Анти-ТПО-ИФА-БЕСТ РК-ИМН-5№018302. | Набор реагентов для иммуноферментного определения концентрации антител к тиреопероксидазе в сыворотке крови. Диапазон измерений: 0-1000 МЕ/мл. Чувствительность: 5 МЕ/мл. | набор | 1 | 29700 | 29700
7 | РЭА-ИФА-БЕСТ РК-ИМН-5№018437 | Набор реагентов для иммуноферментного определения концентрации ракового эмбрионального антигена в сыворотке крови. Диапазон измерений: 0-80нг/мл. Чувствительность: 0,5 нг/мл | набор | 1 | 37700 | 37700
8 | АФП – ИФА – БЕСТ РК-ИМН-5№021312 | 021312 Набор реагентов для иммуноферментного определения концентрации альфа-фетопротеина в сыворотке крови. Диапазон измерений: 0-400 МЕ/мл. Чувствительность: 2,5 МЕ/мл. | набор | 1 | 26000 | 26000
9 | ПСА общий – ИФА – БЕСТ РК-ИМН-5№018327 | 018327 Набор реагентов для иммуноферментного определения концентрации общего простат-специфического антигена (ПСА) в сыворотке крови (вариант 1) Диапазон измерения: 0-40 нг/мл. | набор | 1 | 27100 | 27100
10 | ПСА свободный -ИФА-БЕСТ РК-ИМН-5№018328 | Набор реагентов для иммуноферментного определения концентрации свободной фракции простат-специфического антигена (ПСА) в сыворотке крови | набор | 1 | 34300 | 34300
11 | СА-125-ИФА-БЕСТ РК-ИМН-5№018303 | 018303 Набор реагентов для иммуноферментного определения концентрации опухолевого маркера СА-125 в сыворотке крови. | набор | 1 | 35300 | 35300
12 | СА 19-9 – ИФА – БЕСТ РК-ИМН-5№016678 | 016678 Набор реагентов для иммуноферментного определения концентрации СА19-9 в сыворотке крови. Диапазон измерений: 0-300 Ед/ мл. Чувствительность: 2 Ед/м | набор | 1 | 44600 | 44600
13 | Фибриноген | Состав: Тромбин реагент (для определения фибриногена) 6×2.0 мл. | упаковка | 17 | 44475 | 756075
Референсная плазма (для определения фибриногена) 1×1.0мл.
Раствор имидазолового буфера (IBS) 2×75.0мл. Контроли и реагенты одного производителя. Наличие сертифицированного инженера от завода производителя, на оборудование, для которого производится закуп. Страна происхождения (США). Реагенты предразведенные, готовые к использованию. Срок стабильности после вскрытия 30 дней. Обязательно наличие действующего регистрационного удостоверения.
14 | Тромбин | Состав: Тромбин реагент: 5×2ml, Тромбин реагент содержит жидкий стандартизованный бычий тромбин, бычий альбумин, буферы и стабилизаторы. Контроли и реагенты одного производителя. Наличие сертифицированного инженера от завода производителя, на оборудование, для которого производится закуп. Страна происхождения (США). Реагенты предразведенные, готовые к использованию. Срок стабильности после вскрытия 14-30 дней. | упаковка | 20 | 17750 | 355000
15 | АЧТВ | Состав: АЧТВ реагент 5×2.0мл. АЧТВ реагент: 0,1 мм эллаговой кислоты, буферы, соли и стабилизаторы. Кальция хлорид CaCl 5х2мл. Кальция хлорид (0,025М). Кальция хлорид (0.025 M): 0,025М раствор хлорида кальция, 0,1% азида натрия и стабилизаторы. Контроли и реагенты одного производителя. Наличие сертифицированного инженера от завода производителя, на оборудование, для которого производится закуп. Страна происхождения (США). Реагенты предразведенные, готовые к использованию. Срок стабильности после вскрытия 30 дней. Обязательно наличие действующего регистрационного удостоверения. | упаковка | 25 | 10530 | 263250
16 | ПТВ | Состав: Набор 5×2 мл. ПВ реагент: рекомбинантный человеческий тромбопластин (<1мкг/мл), фосфолипиды, кальция хлорид, буферы, соли и стабилизаторы. Контроли и реагенты одного производителя. | упаковка | 30 | 11950 | 358500
17 | Контрольная сыворотка 1 уровень для коагулометра TS-4000 | Описание: Материал получен из человеческой плазмы, собранной с использованием антикоагулянта цитрата натрия (0,4%). Контроли 2 и 3дают удлиненные относительно нормальных значения АЧТВ и ПВ. Контрольные материалы также содержат стабилизаторы и буферы, добавленные перед лиофилизацией (<1,0%). Контроли и реагенты одного производителя. | упаковка | 12 | 9841 | 118092
18 | Контрольная сыворотка 2 уровень для коагулометра TS-4000 | Описание: Материал получен из человеческой плазмы, собранной с использованием антикоагулянта цитрата натрия (0,4%). Контроли 2 и 3дают удлиненные относительно нормальных значения АЧТВ и ПВ. Контрольные материалы также содержат стабилизаторы и буферы, добавленные перед лиофилизацией (<1,0%). Контроли и реагенты одного производителя. | упаковка | 2 | 9841 | 19682
19 | Плазма-калибратор 1 х 1 мл | Состав: Фасовка1×1 мл. Материал получен из человеческой плазмы, содержащей антикоагулянт цитрата натрия (0,4%). Реагент также содержит стабилизаторы и буферы, добавленные перед лиофилизацией (<1,0%). Контроли и реагенты одного производителя. Наличие сертифицированного инженера от завода производителя, на оборудование, для которого производится закуп. Страна происхождения (США). Реагенты предразведенные, готовые к использованию. Обязательно наличие действующего регистрационного удостоверения. | упаковка | 3 | 9841 | 29523
20 | Кюветы реакционные 700штук в упаковке для коагулометра TS1000, TS4000 рег. | Емкость для измерения свертываемости крови. Материал изготовления: пластик. Количество штук в упаковке: 700. Наличие сертифицированного инженера от завода производителя, на оборудование, для которого производится закуп. Страна происхождения (США). | упаковка | 10 | 81450 | 814500
21 | Шарики стальные для фиксации времени образования сгустка 700шт в упаковке для TS1000, TS4000 | Используются для определения свертываемости крови в анализаторе Количество штук в упаковке: 700 | упаковка | 12 | 44095 | 529140
22 | Дилюент Изотонический разбавитель 20л, MicroCC-20Plus, HTI | Буферный водный раствор с фиксированными параметрами рН, электропроводимости и осмолярности. Бесцветная жидкость без запаха. Содержание сульфата натрия < 2.0%; хлорида натрия < 0.025%; лимонной кислоты < 0.2; солей ЭДТА < 0.1%; стабилизаторов < 0.04%; Канистра из первичного полиэтилена 1 шт. Канистра -1*20л. | канистра | 10 | 31899.84 | 318998.40
23 | Ферментативный очиститель 1л, MicroCC-20Plus, HTI | Буферный водный раствор с фиксированными параметрами рН, электропроводимости и осмолярности. Жидкость синего цвета без запаха. Содержание протеолитического фермента < 1%; формиата натрия < 0.8 %; хлорида натрия < 0.6%, солей ЭДТА < 0.2%; пропиленгликоля < 3.5%; сурфактанта < 0.2%; Отметка на упаковке о дате изготовления, условия хранения указаны на этикетке. Флакон из первичного | флакон | 6 | 22997.1 | 137982.6
24 | Ферментативный Очиститель Концентрат 50мл, MicroCC-20Plus, HTI | 10% протеолитического раствора; 1.5% порошка; 0.75% рН буферного раствора; 0.1% антикоагулянты; 87. 65% водный раствор. Цилиндрический флакончик из первичного полиэтилена 1 шт. Фасовка: 1*50 мл | флакон | 2 | 13595 | 27190
25 | Лизирующий Раствор 1 л, HTI MicroCC-20Plus | Водный раствор с фиксированными параметрами рН. Чистая, бесцветная жидкость. Содержание четвертичной соли аммония 2,3%, цианида калия 0,025%; Цилиндрический флакон из первичного полиэтилена 1 шт. Фасовка: 1*1л | флакон | 4 | 37197 | 148788
26 | Контрольная кровь Para 12 Extend 3*2,5ml (1L, 1N, 1H) | Предназначена для оценки точности и достоверности результатов, полученных на гематологических анализаторах. Ежедневное использование контрольной крови обеспечивает точность и достоверность получаемых результатов. Контрольная кровь анализируется так же, как и образцы исследуемой крови. Реагент содержит стабилизированные эритроциты человека, тромбоциты, стабилизаторы. В наборе 3 флакона по 2,5мл (1 высокий уровень, 1 низкий уровень, 1 нормальный уровень). | набор | 4 | 71117 | 284468
27 | Набор реагентов для определения общего белка R1, 1х125мл + STD, 1x5 мл | Метод: Биуретовый, конечная точка. Состав основного реагента: Гидроксид натрия - 600 ммоль/л, Сульфат меди - 12 ммоль/л, Тартрат натрия-калия - 32 ммоль/л, Йодид калия - 30 ммоль/л. Длина волны: 540 нм. Длительность анализа: 5 минут. Концентрация общего белка в норме: 6,2 - 8,5 г/дл. Линейность: 1-15,0 г/дл. Фасовка: 1x125 мл, 1х2 мл стандарт общего белка. Контроли и реагенты одного производителя. Наличие сертифицированного инженера от завода производителя, на оборудование, для которого производится закуп. Страна происхождения (США). Реагенты предразведенные, готовые к использованию. Срок стабильности после вскрытия 14-30 дней. | набор | 3 | 10778.04 | 32334.12
28 | Набор реагентов для определения альбумина R1, 1x125мл + STD, 1x5мл | Метод: Бромкрезоловый зеленый, конечная точка. Состав основного реагента: 1. Бром крезоловый зеленый (BCG) - 0,25 мМ буфер, рН 4,0+0,1; сурфактант, инертные ингредиенты и стабилизаторы. 2. Стандарт: Бычий сывороточный альбумин Фракция V со стабилизатором (5 г/дл). Длина волны: 630 нм. Длительность анализа: 5 минут. Стабильность: реагент при комнатной температуре, стандарт при температуре 2-8 °С. Концентрация альбумина в норме: 3,5 - 5,3 г/дл. Линейность: 0,5 - 8,0 г/дл. Фасовка: 1x125 мл, 1х5 мл стандарт альбумина. Контроли и реагенты одного производителя. Наличие сертифицированного инженера от завода производителя, на оборудование, для которого производится закуп. Страна происхождения (США) Реагенты предразведенные, готовые к использованию. Срок стабильности после вскрытия 14-30 дней. | набор | 3 | 9830.52 | 29491.56
29 | Набор реагентов для определения азота мочевины (BUN) R1, 1x125мл + R2, 1x25мл + STD, 1x5мл | Тип пробы: сыворотка. Метод: уреазный/глутаматдегидрогеназный, кинетика. Химический состав реагента, раствора: Трис-буфер, рН 7,8 100 ммоль/л, 2-Оксоглутарат 5 ммоль/л, АDP 0,6 ммоль/л , Уреаза >20,000 Ед/л, ГлДГ >1,500 Ед/л, NADH 0,25 ммоль/л. Длина волны: 340. Рабочая температура для ручного метода определения: 37 С. Длительность анализа: 6,5 минут. Стабильность готового раствора: 14 суток. Условия хранения: 2-8 гр. Линейность: 0-80 мг/дл (0-15 ммоль/л) для азота мочевины, 0-150 мг/дл (0-28 ммоль/л) для мочевины. Чувствительность: 0,4 мМ/л мочевины. Форма: жидкая, готов к использованию. Состав набора: биреагент, стандарт. Фасовка: 1x125 мл реагент R1, 1x25 мл реагент R2, 1х5 мл стандарт мочевины. Контроли и реагенты одного производителя. Наличие сертифицированного инженера от завода производителя, на оборудование, для которого производится закуп. Страна происхождения (США) Реагенты предразведенные, готовые к использованию. Срок стабильности после вскрытия 14-30 дней. | набор | 3 | 13179.74 | 39539.22
30 | Набор реагентов для определения креатинина R1,1x125мл + R2, 1x125мл + STD, 1x5мл | Метод: Яффе, кинетика. Состав основных реагентов: 1. Реагент пикриновой кислоты: раствор, содержащий 10 мМ пикриновой кислоты. 2. Буфер Натрия гидроксид: раствор, содержащий 10 мМ бората натрия, 240 мМ гидроксида натрия. 3. Стандарт креатинина (5 мг/дл): раствор содержит креатинин в соляной кислоте в присутствии консервантов. Длина волны: 510 нм. Длительность анализа: 1 минута. Концентрация креатинина в норме: Мужчины 0,9-1,5 мг/дл. Женщины 0,7-1,37 мг/дл. Линейность: 0,1-25,0мг/дл. Стабильность рабочего раствора: 1 месяц. Фасовка: 1x125 мл реагент R1, 1x125 мл реагент R2, 1х2 мл стандарт креатинина. Контроли и реагенты одного производителя. Наличие сертифицированного инженера от завода производителя, на оборудование, для которого производится закуп. Страна происхождения (США) Реагенты предразведенные, готовые к использованию. Срок стабильности после вскрытия 14-30 дней. | набор | 3 | 11607.12 | 34821.36
31 | Набор реагентов для определения глюкозы оксидазы R1, 1x125мл + STD, 1x5мл | Метод: оксидазная, конечная точка. Состав основного реагента: Глюкозогексогиназа 15 Ед/мл, Пероксидаза (лошадиная) 1,2 Ед/мл, 4-Аминоантипирин 0,2 ммоль/л, Фенол 4 ммоль/л, Инертные вещества и консерванты. Длина волны: 500 нм. Длительность анализа: 15 минут. Концентрация глюкозы в норме: 70 - 105 мг/дл. Линейность: 0-500 мг/дл. Фасовка: 1x125 мл реагент, 1х 2 мл стандарт глюкозы. Контроли и реагенты одного производителя. Наличие сертифицированного инженера от завода производителя, на оборудование, для которого производится закуп. Страна происхождения (США) Реагенты предразведенные, готовые к использованию. Срок стабильности после вскрытия 14-30 дней. | набор | 3 | 9567.32 | 28701.96
32 | Набор реагентов Кальций R1: 1 x 125ml, R2: 1 x 125ml, STD : 1 x 5ml | Метод: конечная точка. Состав основных реагентов: 1. Цветной реагент кальция (А): О-Крезолфталеиный комплексон – 0,14 мМ; 8-гидроксихинолин – 13 мМ. 2. Буфер: Диэтиламид – 363 мМ, цианид калия – 2 мМ, инертные реагенты и стабилизаторы в обоих реагентах: А и В. 3. Стандарт кальция: Хлорид кальция (10 мг/дл). Длина волны: 570 нм. Длительность анализа: 1 минута. Концентрация в норме: 8,5-10,5 мг/дл. Линейность: 20 мг/дл. Стабильность рабочего раствора: 2 недели в холодильнике, 1 неделя при комнатной температуре. Фасовка: 1x 120 мл Реагент 1, 1x 120 мл Реагент 2, 1x 5 мл Стандарт. | набор | 3 | 8856.68 | 26570.04
33 | Набор реагентов для определения железа для автоматов R1, 1x100мл + R2 1x10мл + STD, 1x5мл | Тип пробы: сыворотка. Метод: гексогиназный, конечная точка. Химический состав реагента, раствора: Состав готового раствора: Глюкозогексогиназа 15 Ед/мл, Пероксидаза (лошадиная) 1,2 Ед/мл, 4-Аминоантипирин 0,2 ммоль/л, Фенол 4 ммоль/л, Инертные вещества и консерванты. Длина волны: 500 нм. Рабочая температура для ручного метода определения, С: 15 минут. Длительность анализа 6 минут. Стабильность готового раствора: 14 недели при 2-8°C и 5 дней при комнатной температуре (15-25°C). Условия хранения: 2-8 гр. Линейность: 0-500 мг/дл. Чувствительность: 70 - 105 мг/дл. Форма: жидкая, готов к использованию. Фасовка: 1x100мл буферный реагент + 1x10мл окрашивающий реагент + 1x5мл стандарт железа набор. Контроли и реагенты одного производителя. Наличие сертифицированного инженера от завода производителя, на оборудование, для которого производится закуп. Страна происхождения (США). Реагенты предразведенные, готовые к использованию. Срок стабильности после вскрытия 14-30 дней. | набор | 3 | 15022.14 | 45066.42
34 | Набор реагентов для определения аланинаминотрансферазы (ALT или SGPT) R1, 1x100мл + R2, 1x20мл | Тип пробы - сыворотка. Метод - IFCC, кинетика. Химический состав реагента, раствора: Состав готового раствора: L-Аланин 500 ммоль/л ЛДГ >1200 Ед/л, Трис-буфер, рН 7,5 100 ммоль/л, 2-Оксоглутарат 15 ммоль/л, NADH (Динатриевая соль) 0,18 ммоль/л, Азид натрия (0,2%), стабилизаторы. Длина волны – 340. Рабочая температура для ручного метода определения 37С. Длительность анализа -3 минуты. Стабильность готового раствора – 14 суток. Условия хранения: 2-8 гр. Линейность: 0-500 МЕ/л. Чувствительность: 1,8 МЕ/л. Форма: жидкая, готов к использованию. Состав набора: биреагент. Фасовка: 1x100 мл реагент R1, 1x20 мл реагент R2. Совместимость: для открытых систем. Контроли и реагенты одного производителя. Наличие сертифицированного инженера от завода производителя, на оборудование, для которого производится закуп. Страна происхождения (США) Реагенты предразведенные, готовые к использованию. Срок стабильности после вскрытия 14-30 дней. | набор | 3 | 9165.94 | 27497.82
35 | Набор реагентов для определения аспарагин-аминотрансферазы (AST или SGOT) R1, 1x120мл + R2, 1x30мл | Тип пробы: сыворотка Метод: ферментативный, кинетика. Химический состав реагента, раствора: Состав готового раствора: L-Аспартат 240 ммоль/л, МДГ (мышцы свиньи) >600 Ед/л, ЛДГ (мышцы кролика) >600 Ед/л, Трис-буфер, рН 7,5 80 ммоль/л, 2-Оксоглутарат 12 ммоль/л, NADH 0,18 ммоль/л. Длина волны – 340. Рабочая температура для ручного метода определения 37С. Длительность анализа -3 минуты. Стабильность готового раствора - 21 суток. Условия хранения: 2-8 гр. Линейность: 0-500 Ед/л. Чувствительность: 2,65 Ед/л. CV, %: 4,19. Форма: жидкая, готов к использованию. Состав набора: биреагент. Фасовка: 1x100 мл реагент R1, 1x20 мл реагент R2. Совместимость: для открытых систем. Контроли и реагенты одного производителя. Наличие сертифицированного инженера от завода производителя, на оборудование, для которого производится закуп. Страна происхождения (США) Реагенты предразведенные, готовые к использованию. Срок стабильности после вскрытия 14-30 дней. | набор | 3 | 15002.40 | 45007.20
36 | Набор реагентов для определения прямого билирубина (для полуавтоматов) R1, 1x250мл, R2 1x25мл, CAL, 1x3мл | Метод: Diazo, конечная точка. Состав набора: 1. Реагент билирубина, буфер: Сульфаниловая кислота 32мM, соляная кислота 165мM. 2. Реагент билирубина, нитрит: Нитрит натрия 60мM. 3. Калибратор билирубина: N-1-нафтил этилендиаминдихлорид (5 мг/дл). Длина волны: 550 нм/600 нм Длительность анализа: 5 минут Стабильность: до 8 часов при хранении в затемненном флаконе при комнатной температуре Концентрация в норме: 0,0-0,5 мг/дл. Линейность: 0 - 10 мг/дл Фасовка: 1х250мл реагент R1, 1х25мл реагент R2, 1х3мл калибратор билирубина. Контроли и реагенты одного производителя. Наличие сертифицированного инженера от завода производителя, на оборудование, для которого производится закуп. Страна происхождения (США). Реагенты предразведенные, готовые к использованию. Срок стабильности после вскрытия 14-30 дней. | набор | 3 | 12765.20 | 38295.60
37 | Набор реагентов для определения общего билирубина (для автоматов) R1, 1x250мл, R2 1x25мл, CAL, 1x3мл | Тип пробы: Cыворотка. Метод: DMSO (в модификации Walters и Gerarde), конечная точка. Химический состав реагента, раствора: Реагент общего билирубина: Сульфаниловая кислота – 32 ммоль. Соляная кислота -165 ммоль. ДМСО – 7моль. 2. Нитритный реагент билирубина: нитрит натрия – 60 ммоль. 3. Калибратор билирубина: соль N-1-Нафтилэтилендиамин. дигидрохлорид (5 мг/дл, 85,5 мкмоль/л). Длина волны: 560. Рабочая температура для ручного метода определения, С – комнатная. Длительность анализа: 5 минут. Стабильность готового раствора: 8 часов при комн. темп. Условия хранения: 2-8 гр. Линейность: 0-342 мкмоль/л. Чувствительность: 0,17 мкмоль/л. CV, %: 2,9. Форма: Жидкая, готов к использованию. Состав набора: биреагент, стандарт. Фасовка: 1x250мл реагент 1, 1х25 мл реагент 2, 1x3 мл калибратор билирубина. Контроли и реагенты одного производителя. Наличие сертифицированного инженера от завода производителя, на оборудование, для которого производится закуп. Страна происхождения (США) Реагенты предразведенные, готовые к использованию. Срок стабильности после вскрытия 14-30 дней. | набор | 3 | 12765.20 | 38295.60
38 | Набор реагентов для определения холестерина R1, 1x125мл + STD, 1x5мл | Метод: Триндера, конечная точка Состав основного реагента: 4-Аминоантипири 0,6 ммоль/л, Холат натрия 8,0 ммоль/л, Эстераза холестерина ≥ 150 Ед/л, Оксидаза холестерина ≥ 150 Ед/л, Пероксидаза хрена ≥ 1,200 Ед/л, п-Гидроксибензолсульфонат 20 ммоль/л, Буфер, рН 6,8, 125 ммоль/л, инертные компоненты. Длина волны: 500 нм, Длительность анализа: 12 минут, Концентрация холестерина в норме: < 200 мг/дл, Линейность: 0 - 700 мг/дл. Фасовка: 1x125 мл реагент, 1х5 мл стандарт холестерина. Контроли и реагенты одного производителя. Наличие сертифицированного инженера от завода производителя, на оборудование, для которого производится закуп. Страна происхождения (США) Реагенты предразведенные, готовые к использованию. Срок стабильности после вскрытия 14-30 дней. | набор | 3 | 10962.28 | 32886.84
39 | Набор реагентов для определения амилазы R1, 1x125мл; | Метод: Бромкрезоловый зеленый, конечная точка. Состав основного реагента: 1. Бром крезоловый зеленый (BCG) - 0,25 мМ буфер, рН 4,0+0,1; сурфактант, инертные ингредиенты и стабилизаторы. 2. Стандарт: Бычий сывороточный альбумин Фракция V со стабилизатором (5 г/дл). Длина волны: 630 нм Длительность анализа: 5 минут. Стабильность: реагент при комнатной температуре, стандарт при температуре 2-8 °С. Концентрация альбумина в норме: 3,5 - 5,3 г/дл. Линейность: 0,5 - 8,0 г/дл. Фасовка: 1x125 мл, 1х5 мл стандарт альбумина. Контроли и реагенты одного производителя. Наличие сертифицированного инженера от завода производителя, на оборудование, для которого производится закуп. Страна происхождения (США) Реагенты предразведенные, готовые к использованию. Срок стабильности после вскрытия 14-30 дней. | набор | 3 | 45402 | 136206
40 | Набор биохимического контроля Уровень1, 1x5мл, Уровень2, 1x5мл; | Определяемые параметры: альбумин, общий/прямой билирубин, азот мочевины, мочевина, кальций, кальций Арсеназо, углекислый газ, хлор, холестерин, креатинин, креатинкиназа, глюкоза Гексокиназняа/ Оксидазная, железо, ОЖСС, магний, фосфор, калий, натрий, общий белок, триглицериды GPO, мочевая кислота, щелочная фосфатаза, кислая фосфатаза, АЛТ, АСТ, амилаза, гаммаглутамилтранфераза, лактатдегидрогеназа, липаза, лактат. Состав: человеческая сыворотка с добавлением биохимических компонентов (экстракты тканей человека и животных), химических соединений, лекарственных средств, консервантов и стабилизаторов. Разведение: дистиллированная/деионизированная вода. Стабильность готового раствора: 7 суток за исключением щелочной фосфатазы и билирубина 48 часов) при температуре 2-8 °С. Фасовка: Уровень 1 - 1x5мл , Уровень 2 - 1х5мл. Контроли и реагенты одного производителя. Наличие сертифицированного инженера от завода производителя, на оборудование, для которого производится закуп. Страна происхождения (США). Реагенты предразведенные, готовые к использованию | набор | 8 | 12094.04 | 96752.32
41 | Набор биохимического мультикалибратора 1x5мл | Определяемые параметры: Альбумин, Общий Билирубин, Прямой Билирубин, Азот мочевины, Кальций, CO2, Хлор, Холестерин, Креатинин, Глюкоза Гекс/ Окс, Железо, Магний, Фосфор, Калий, Натрий, Общий Белок, Триглицериды, Мочевая Кислота. Состав: лиофилизированная сыворотка человека. Разведение: деионизированная вода. Стабильность готового раствора: разбавленный, химический калибратор стабилен в течение 5 дней при температуре 2-8 °С (за исключением билирубина - 4 суток). Фасовка: 1x5мл. Контроли и реагенты одного производителя. Наличие сертифицированного инженера от завода производителя, на оборудование, для которого производится закуп. Страна происхождения (США). Реагенты предразведенные, готовые к использованию. | набор | 4 | 12653.34 | 50613.36
42 | Реакционные кюветы для FC-120 | Количество штук в упаковке: 1000. | упаковка | 10 | 49847.49 | 498474.9
43 | Пробирки микроцентрифужные типа эппендорф | Конические предназначены для хранения, транспортировки и центрифугирования микропроб биологического материала. Количество штук в упаковке: 500. | упаковка | 2 | 13000 | 26000
44 | Наконечник полимерный одноразовый к дозаторам пипеточным | Наконечники для пипеточных дозаторов Sartorius, нестерильные без фильтра, 5+200 мкл. Количество штук в упаковке: 1000. | упаковка | 3 | 8000 | 24000
45 | Наконечник полимерный одноразовый к дозаторам пипеточным | Наконечники для пипеточных дозаторов Sartorius, нестерильные без фильтра, 100-5000 мкл. Количество штук в упаковке: 1000. | упаковка | 3 | 10000 | 30000
46 | Тест полоски для мочевого анализатора Mission | Диагностические тест-полоски, предназначенные для исследований с помощью мочевого анализатора, представляют собой плотную бумажную или пластиковую основу, на которую нанесен один или несколько химических реактивов. Реагент является индикатором, меняющим цвет при контакте с осадковыми компонентами, присутствующими в моче.Для мочевого анализатора Mission | упаковка | 22 | 10000 | 220000
47 | Концентрат промывочного раствора 500 мл для биохимического анализатора | Применение: для промывки иглы дозатора автоматического биохимического анализатора и более тщательной промывки кювет | набор | 2 | 28425 | 56850
48 | Набор реагентов для определения креатинина R1,1x125мл + R2, 1x125мл + STD, 1x5мл | Метод: Яффе, кинетика. Состав основных реагентов: 1. Реагент пикриновой кислоты: раствор, содержащий 10 мМ пикриновой кислоты. 2. Буфер Натрия гидроксид: раствор, содержащий 10 мМ бората натрия, 240 мМ гидроксида натрия. 3. Стандарт креатинина (5 мг/дл): раствор содержит креатинин в соляной кислоте в присутствии консервантов. Длина волны: 510 нм. Длительность анализа: 1 минута. Концентрация креатинина в норме: Мужчины 0,9-1,5 мг/дл. Женщины 0,7-1,37 мг/дл. Линейность: 0,1-25,0мг/дл. Стабильность рабочего раствора: 1 месяц. Фасовка: 1x125 мл реагент R1, 1x125 мл реагент R2, 1х2 мл стандарт креатинина. Контроли и реагенты одного производителя. Наличие сертифицированного инженера от завода производителя, на оборудование, для которого производится закуп. Страна происхождения (США) Реагенты предразведенные, готовые к использованию. Срок стабильности после вскрытия 14-30 дней. | набор | 3 | 11607.12 | 34821.36
Итоговая сумма | [5 empty] | 6054417.12
При поставке товара, Поставщик обязан предоставить:
- регистрационное удостоверение на поставляемый товар, в случае если товар не подлежит регистрации предоставить письмо от уполномоченного органа;
- копии заключения о безопасности и качестве соответствии с законодательством Республики Казахстан. В случае если товар не подлежит сертификации предоставить письмо от уполномоченного органа;
.- при необходимости Заказчик В праве запросить и иные документы предусмотренные законодательством Республики Казахстан и настоящим Договором.
Поставщик гарантирует, что
1. Поставщик должен обеспечить упаковку Товаров, способную предотвратить их от повреждения или порчи во время перевозки к конечному пункту назначения, указанному в настоящем Договоре. Упаковка должна выдерживать без каких-либо ограничений интенсивную подъемно-транспортную обработку и воздействие экстремальных температур, соли и осадков во время перевозки, а также открытого хранения. При определении габаритов упакованных ящиков и их веса необходимо учитывать отдаленность конечного пункта доставки и наличие мощных грузоподъемных средств во всех пунктах следования Товаров.
2. Потребительская упаковка, маркировка, а также документация внутри по применению Товаров и вне ее должны строго соответствовать Кодексу Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения» (далее - Кодекс) и порядку, установленного уполномоченным органом в области здравоохранения.
3. Поставщик гарантирует, что Товар, поставленный в рамках настоящего Договора, является новым, неиспользованным и не имеет дефектов. В случае выявления дефектов, Поставщик обязан заменить дефектный Товар на новый, в срок, указанный Заказчиком в письменном уведомлении в адрес Поставщика.
4. Поставщик гарантирует, что остаточный срок годности лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов и изделий медицинского назначения на дату поставки поставщиком заказчику составляет: не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет); не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более);
Место поставки товара г. Актау, 1А микрорайон, здание №5/5.
Поставка Товара осуществляется по письменной заявке Заказчика в течение 30 (тридцать) календарных дней.